Приложение 1

К тендеру № 2024 / 27

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ к ГОРЕЛОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Адрес:   г. Самара, ул. Береговая, д.9А

Объект:   ЗАО "Самарский Гипсовый комбинат"

Организация ______________________________________

|  | модель и марка горелки наименование запчасти заказной номер Стоимость за 1 шт, руб. в т.ч. НДС, с доставкой Weishaupt WM-G 20/2-A 2" исп. ZM Менеджер горения Weishaupt W-FM 50 LMV27.210A2WH Дисплей Siemens AZL22.10A9WH Сервопривод воздушной заслонки Schneider Electric/ Berger Lahr STE 50 1,2 Nm для горелки Weishaupt 651483 Сервопривод газового дросселя Berger Lahr STE 50 1,2 Nm для горелки Weishaupt 651484 Датчик-реле давления DUNGS LGW 50 A4 Датчик-реле давления DUNGS LGW 50 A2P Электрод ионизации Kanthal A1 WM- 620 15124314137 Электрод зажигания G40-70 исп. LN 21740514167 Трансформатор зажигания W-ZG 02/V 21770411032 Мультиблок клапанный DUNGS DMV-D 525/11. eco AC 230V IP 54 256151 MAXON VALUPAK 300, 600 Реле давления воздуха DUNGS LGW10A4 Блок управления Krom Schroder BCU370WFEU0D1B1-3 Сервопривод Krom Schroder IC20-60W3E Высокочастотный модуль Danfoss 052F4044 Клапан воздуха горелки Asco SCXB320A178 Катушка газового клапана HONEYWELL VQ440MA1022 Электрод ионизационный 27729 Электрод ионизационный 027731 Электрод розжига 51426 CIB UNIGAS NG-550 M-.PR.L.RU.A.0.32 Реле давления воздуха DUNGS LWG10A2 Блок розжига SIEMENS LME22.331A2 Реле давления газа DUNGS GW150A5 Мультиблок одноступенчатый DUNGS МВ-DLE 412 D01 S20 226563 CIB UNIGAS Р72 M-.AB.S.RU.A.1.50. Реле давления воздуха DUNGS LWG10A2 Блок розжига SIEMENS LME22.331A2 Реле давления газа DUNGS GW150A5 OILON GKP-50H Менеджер горения SIEMENS LFL1.322 Привод заслонки воздуха SIEMENS SQN30.121A3500 Реле давления газа DUNGS GW150A5 Трансформатор зажигания EBI4 052F4030 3643035 Мультиблок DUNGS МВ-ZRDLE 420 B01 S20 36749109 фотоэлемент контроля пламени QRA2 36215003 Кабель поджига Oilon 36432024 Трансформатор розжига EBI4 052F4030 Блок электродов поджига Oilon A472R БЕРНАР (CIB UNIGAS ) R75A M-.PR.S.RU.A.8.50 Мультиблок DUNGS МВ-DLE 420 B01 S50 226805 Блок контроля герметичности газового клапана DUNGS VPS 504 S02 219878 |  |
| --- | --- | --- |

Подпись, дата