Приложение 1 к заявке 2024 / 19

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость за ед.руб, в т.ч. НДС | Общая стоимость руб., в т.ч. НДС |
|  **Кабельная продукция** |
| 1 | Кабель ВВГнГ 3х2,5  | 1000 | м |  |  |
| 2 | Кабель ВВГнГ 3х1,5  | 1000 | м |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнГ 4х4  | 600 | м |  |  |
| 4 | Кабель ВВГнГ 4х25  | 100 | м |  |  |
| 5 | Провод ПВС 3х0,75 | 1000 | м |  |  |
| 5 | Кабель силовой КГтп 4х35-0.660 ТРТС | 100 | м |  |  |
| 6 | Провод ПВ3 – 1х70  | 100 | м |  |  |
| 7 | Кабель КГ – 4х4  | 600 | м |  |  |
| 8 | Кабель КГ – 4х16  | 500 | м |  |  |
| 9 | Кабель КВВГ- 10х1,5  | 600 | м |  |  |
| 10 | Провод ПВС – 4х2,5  | 300 | м |  |  |
| 11 | Провод ПВ3 1х0,75 | 500 | м |  |  |
| **Пуско-регулирующая и защитная аппаратура** |
| 1 | Пускатель КМИ 22510 | 20 | Шт. |  |  |
| 2 | Пускатель КТИ 5885 | 3 | Шт. |  |  |
| 3 | ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 25А IEK | 100 | Шт. |  |  |
| 4 | ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 16А IEK | 100 | Шт. |  |  |
| 5 | Тепловое реле РТИ 13-16 6-13 А | 20 | Шт. |  |  |
| 6 | Тепловое реле РТИ 13-21 12-18 А | 50 | Шт. |  |  |
| 7 | Тепловое реле РТИ 13-22 17-25 А | 50 | Шт. |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель IEK ARMAT M06N 1P C 10А AR-M06N-1-C010 | 50 | шт |  |  |
| 9 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 2P D 50А IEK | 50 | шт |  |  |
| 10 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 4P B 40А IEK | 50 | шт |  |  |
| 11 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P B 10А IEK | 50 | шт |  |  |
| 12 | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер A 35кА 100А расцепитель термомагнитный регулируемый IEK | 10 | шт |  |  |
| 13 | ИЭК Мотор автомат 20-25А ПРК32-25 660В IP20, управление кнопками | 30 | шт |  |  |
| 14 | Разъединитель РПС-6П-630А-ПВ630А-УХЛ3-КЭАЗ | 10 | шт |  |  |
| 15 | Контактор ПМЛ-5100-125А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | 15 | шт |  |  |
| 16 | Контактор ПМЛ-5160ДМ-100А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | 10 | шт |  |  |
| 17 | контактор магнитный Hyundai HGC265 22NS F220 265А 147 кВт при АС3 (380-440В) кат. 100-240В АC 110-220 DC 2НО+2НЗ | 4 | шт |  |  |
| 18 | Контактор магнитный Hyundai HGC225 22NS F220 225А | 2 | шт |  |  |
| 19 | Выключатель-разъединитель ВР32-37-В71250-400А-УХЛ3-КЭАЗ 103395 | 5 | Шт |  |  |
| **Светотехника** |  |  |
| 1 | Лампа 36 В – 60 Вт  | 300 | шт. |  |  |
| 2 | Лампа 220 В – 75 Вт | 400 | шт. |  |  |
| 3 | Светодиодная лампа TL-D 18 В  | 600 | шт. |  |  |
| 4 | Светодиодная лампа TL-D 36 В  | 600 | шт. |  |  |
| 5 | Светодиодные лампы Е27 15-20Вт | 500 | шт |  |  |
| 6 | Светодиодный прожектор PFL-S5-200w 6500K 80° IP65Светодиодный прожектор PFL-S2-SMD-200w IP65 Jazzway | 100 | шт |  |  |
| 7 | Светодиодный светильник VARTON СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242Х90Х68 ММ 36 ВТ 4000 K | 50 | шт |  |  |