Утверждаю

# Технический директор

# ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

# ______________________ Аветисян А.Э.

«____» ________________ 2023 г.

Техническое задание

на Аккредитацию поставщика электротехнической продукции

на 2023 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для закупки | Выполнение ППР оборудования и аварийных ремонтов |
|  | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А. |
|  | Срок поставки | На основании предложения выбранного поставщика |
| 4. | Список позиций к закупке | Согласно списку приложения 1(количество указано для оценки, объем закупки в год может измениться как в большую, так и в меньшую сторону) |
| 5. | Особые условия | 100 % пост. оплата в течении 30 дней после поставки продукции |

Составил:

Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»						Емец Д. М.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»							Пименов Д.Н

Приложение к тендеру № 2023 /15

Организация _____________________

Спецификация

| № | Наименование товара | Примерное количество закупки в год | Ед. изм. | Цена, руб., в т.ч. НДС за ед-цу | Цена, руб., в т.ч. НДС общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельная продукция |
| 1 | Кабель ВВГнГ 3х2,5 | 400 | м |  |  |
| 2 | Кабель ВВГнГ 3х1,5 | 1000 | м |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнГ 4х4 | 600 | м |  |  |
| 4 | Кабель ВВГнГ 4х25 | 100 | м |  |  |
| 5 | Провод ПВС 3х0,75 | 1000 | м |  |  |
| 5 | Кабель силовой КГтп 4х35-0.660 ТРТС | 100 | м |  |  |
| 6 | Провод ПВ3 – 1х70 | 100 | м |  |  |
| 7 | Кабель КГ – 4х4 | 600 | м |  |  |
| 8 | Кабель КГ – 4х16 | 200 | м |  |  |
| 9 | Кабель КВВГ- 10х1,5 | 600 | м |  |  |
| 10 | Провод ПВС – 4х2,5 | 300 | м |  |  |
| 11 | Провод ПВ3 1х0,75 | 500 | м |  |  |
| Пуско-регулирующая и защитная аппаратура |
| 1 | Контактор ABB AF190-30-11-13 | 2 | Шт. |  |  |
| 2 | Контактор ABB AF265-30-11-13 | 2 | Шт. |  |  |
| 3 | Контактор SIEMENS3RА61202DP32 | 2 | Шт. |  |  |
| 4 | Контактор 3RА6120-2ЕP32 | 2 | Шт. |  |  |
| 5 | Пускатель КМИ 22510 | 20 | Шт. |  |  |
| 6 | Пускатель КТИ 5885 | 3 | Шт. |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА 88-32 25 А | 20 | Шт. |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА 47-29 16 А | 30 | Шт. |  |  |
| 9 | Тепловое реле РТИ 13-16 6-13 А | 20 | Шт. |  |  |
| 10 | Тепловое реле РТИ 13-21 12-18 А | 20 | Шт. |  |  |
| 11 | Тепловое реле РТИ 13-22 17-25 А | 20 | Шт. |  |  |
| 12 | Реле промежуточное ABB CR-P230AC2 230В АС 2ПК 8А | 50 | Шт. |  |  |
| 13 | Реле промежуточное ABB CR-P024DC2 24В DC 2ПК 8А | 50 | Шт. |  |  |
| 14 | Реле АВВ CR-M230AC4=230B 4ПК 6А | 50 | Шт. |  |  |
| 15 | Реле АВВ CR-M024DC4=24В 4ПК 6А | 50 | Шт. |  |  |
| Светотехника |
| 1 | Лампа 36 В – 60 Вт | 300 | шт. |  |  |
| 2 | Лампа 220 В – 75 Вт | 400 | шт. |  |  |
| 3 | Светодиодная лампа TL-D 18 В | 200 | шт. |  |  |
| 4 | Светодиодная лампа TL-D 36 В | 200 | шт. |  |  |