|  |  |  |  | Стоимость за ед. руб, в т.ч. НДС с доставкой | Общая стоимость руб., в т.ч. НДС с доставкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование SIEMENS |  |  |  |  |  |
| 1 | Пускатель Siemens Sirius, заказной номер 3RA6120-2EP32 32 А | 3 | Шт. |  |  |
| 2 | Пускатель Siemens Sirius, заказной номер 3RA6120-2DP32 12 А | 3 | Шт. |  |  |
| 3 | Пускатель Siemens Sirius реверсивный, заказной номер 3RA6250-2EP32 32 А | 3 | Шт. |  |  |
| 4 | ПЛК CPU315F-2 6ES7315-2FJ14-0AB0 | 1 | Шт. |  |  |
| 5 | ПЛК CPU317F-2 6ES7317-2FK14-0AB0 | 1 | Шт. |  |  |
| 6 | SIMATIC S7-1500, ПЛК CPU 1511-1 PN 6ES7511-1AK02-0AB0 | 1 | Шт. |  |  |
| 7 | ПЛК Siemens S7-1200 CPU 1214C 6ES7214-1BG31-0XB0 | 1 | Шт. |  |  |
| Оборудование WAM |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр для силоса WAM SILOTOPR03ES, площадь фильтрующей поверхности (м2): 24,5 | 2 | Шт. |  |  |
| Оборудование PAYPER, M-Tec |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр арт. 68120021 Payper Для фасовочной машины PFG-10 | 4 | шт. |  |  |
| 2 | Фильтр, арт.-Nr. 991586-00100A1 Payper Для фасовочной машины PFG-10 | 4 | шт. |  |  |
| Оборудование SEW EURODRIVE |  |  |  |  |  |
| 1 | Мотор-редуктор SEW Movimot S67 DRN90L4/MM15/MO/AZZK | 1 | Шт. |  |  |
| 2 | Мотор-редуктор SEW SPIROPLAN-WA20 DRN71MS4/BE03 | 1 | Шт. |  |  |
| Оборудование OMRON |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль расширения 12DI/8DO CP1W-20EDT1 | 1 | Шт. |  |  |
| 2 | Модуль расширения CJ1W-ID211 для CJ1, 16 входов, 24VDC, безвинтовой разъем | 1 | Шт. |  |  |
| 3 | Модуль ЦПУ CJ2M-CPU12 | 1 | Шт. |  |  |
| 4 | Модуль реле безопасности G9SA-501 AC/DC24 | 1 | Шт. |  |  |
| Оборудование GfA ELEKTROMATEN |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления воротами электронный 20097102 00002 TS 971 CEE 3x400V IP54 | 1 | Шт. |  |  |
| Оборудование MIX SRL |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель управления регенерацией напорного фильтра N-KQKG4B0R | 2 | Шт. |  |  |
| Оборудование Spirax Sarco |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан с сильфонным уплотнением BSA2T DN100 | 1 | Шт. |  |  |
| 2 | Клапан верхней продувки котлов BCV73 DN 20 | 1 | Шт. |  |  |
| 3 | Контроллер непрерывной продувки котла BCR3150 Арт. 2863042 | 1 | Шт. |  |  |

Приложение 1 к заявке 2026 / 26

Наименование организации ____________________________________