	
	Стоимость за ед.
руб, в т.ч. НДС                           с доставкой
	Общая стоимость
     руб., в   т.ч. НДС с                          доставкой

	Оборудование SIEMENS

	1
	Пускатель Siemens Sirius, заказной номер 3RA6120-2EP32  32 А
	3
	Шт.
	
	

	2
	Пускатель Siemens Sirius, заказной номер 3RA6120-2DP32  12 А
	3
	Шт.
	
	

	3
	Пускатель Siemens Sirius реверсивный, заказной номер 3RA6250-2EP32 32 А
	3
	Шт.
	
	

	4
	ПЛК CPU315F-2 6ES7315-2FJ14-0AB0
	1
	Шт.
	
	

	5
	ПЛК CPU317F-2 6ES7317-2FK14-0AB0
	1
	Шт.
	
	

	6
	SIMATIC S7-1500, ПЛК CPU 1511-1 PN  6ES7511-1AK02-0AB0
	1
	Шт.
	
	

	7
	ПЛК Siemens S7-1200 CPU 1214C 6ES7214-1BG31-0XB0
	1
	Шт.
	
	

	Оборудование WAM

	1
	Фильтр для силоса WAM SILOTOPR03ES, площадь фильтрующей поверхности (м2): 24,5

	2
	Шт.
	
	

	Оборудование PAYPER, M-Tec

	1
	Фильтр арт. 68120021 Payper Для фасовочной машины PFG-10
	4
	шт.
	
	

	2
	Фильтр, арт.-Nr. 991586-00100A1 Payper Для фасовочной машины PFG-10
	4
	шт.
	
	

		Оборудование SEW EURODRIVE

	1
	Мотор-редуктор SEW Movimot S67 DRN90L4/MM15/MO/AZZK
	1
	Шт.
	
	

	2
	Мотор-редуктор SEW SPIROPLAN-WA20 DRN71MS4/BE03
	1
	Шт.
	
	

		Оборудование OMRON

	1
	Модуль расширения 12DI/8DO CP1W-20EDT1
	1
	Шт.
	
	

	2
	Модуль расширения CJ1W-ID211 для CJ1, 16 входов, 24VDC, безвинтовой разъем
	1
	Шт.
	
	

	3
	Модуль ЦПУ CJ2M-CPU12
	1
	Шт.
	
	

	4
	Модуль реле безопасности G9SA-501 AC/DC24
	1
	Шт.
	
	

	Оборудование GfA ELEKTROMATEN

	1
	Блок управления воротами электронный 20097102 00002 TS 971 CEE 3x400V IP54 
	1
	Шт.
	
	

	Оборудование MIX SRL

	1
	Панель управления регенерацией напорного фильтра N-KQKG4B0R
	2
	Шт.
	
	

	Оборудование Spirax Sarco

	1
	Клапан с сильфонным уплотнением BSA2T DN100
	1
	Шт.
	
	

	2
	Клапан верхней продувки котлов BCV73 DN 20
	1
	Шт.
	
	

	3
	Контроллер непрерывной продувки котла BCR3150 Арт. 2863042
	1
	Шт.
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