        Утверждаю
        Генеральный директор ЗАО «СГК»
        ________________К.И.Сергеев
        «__»____________2016 г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «18» марта 2016 г.

На выполнение работ: Приобретение лабораторной мебели и оборудования.
Объект: Пост ОТК на карьере «Овраг Старо-Ближний».

Технические характеристики:

№ п.п.	Наименование	Характеристики	Кол-во
1	Анализатор влажности / МХ-50	Температура нагрева — 50-200°С, нагревательный элемент — съёмная галогеновая лампа. / Масса исследуемогог образца — до 20 г, цена деления весов — 0,001 г. / Определение влажности — по сухой и влажной базе. / Память на несколько программ нагрева. / Отображение изменения массы/влажности в реальном времени.	3
2	Шкаф сушильный / (низкотемпературная электропечь)	Температура нагрева — до 350°С, / объём — не менее 50 л. / Наличие вентилятора. / 3-4 полки	1
3	Весы напольные	Тип - торговые. / Терминал - на стойке. / Предел взвешивания — до 150 кг. / Цена деления — 0,01 кг.	1
4	Электропсихрометр Testo 606	Отображение значений температуры/влажности в реальном времени, запись и архивация значений. / Возможность соединения с ПК	1
5	Сита лабораторные	1. Хромированная сталь, обечайка ø 200 мм, высота — 50 мм, сетка — сталь, / ячея — 0,2 мм. / 2. Дерево, обечайка квадрат стороной 300 мм, высота — 100 мм, сетка — перфорированная сталь, размеры отверстий — 30 мм. / 3. Дерево, обечайка квадрат стороной 300 мм, высота — 100 мм, сетка — перфорированная сталь, размеры отверстий — 60 мм.	2 / 2 / 2
6	Стол весовой комбинированный	Размеры — 1200 мм (длина) *600мм (ширина), 850мм (высота). / Столешница — пластик. / Встроенный весовой стол — 500 * 400 * 850 мм. / Столешница — гранит.	1
7	Стол весовой	Размеры — 600 мм (длина) *400мм (ширина), 850 мм (высота). Столешница — гранит.	1
8	Стол лабораторный	Размеры — 1000 мм (длина) *600мм (ширина), 850 мм (высота). Столешница — пластик.	1
9	Тумба	Размеры — 700 мм (длина) *700мм (ширина), 400 мм (высота).ДВП или дерево.	1
10	Шкаф для оборудования	Металлический, с 4-5 полками. Размеры — 700 мм (длина) *500мм (ширина), 1900 мм (высота).	1
11	Весы электронные	Предел взвешивания — до 5 кг. / Цена деления — 0,1 г. / Эл. питание — от сети.	1

        Начальник ОТК В.Г. Цыганов
Согласовано:
        И.о. ДТиК В.И. Кожевникова