Техническое задание

на  поставку бытового вагончика для автомобильной весовой

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик. | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая,9А. |
|  | Основание для производства работ. | Рабочие места для сотрудников охраны и кладовщиков для обеспечения пропускного режима и весового контроля. |
|  | Место поставки | Самарская область, Кинельский район, карьер «Овраг «Старо-Ближний». |
|  | Поставщик. | На конкурсной основе. |
|  | Условия поставки | Доставка до заказчика и монтаж. |
|  | Вид продукции | Размер бытового вагончика: 6 м х 2,4 х 2,5 м (Приложение 1) Комплектация: Обогреватель – 2 шт. |
|  | Дополнительные условия | Электроразведка по бытовке: - Розетки -4 шт.; - Светильник – 2 шт.; - Выключатель – накладной, 2-х полюсной; - Щиток распределительный – 1 шт.; - Автомат 16 ампер – 4 шт. Размеры окон: Окно 1 – 90х90см Окно 2 – 90х90см (внизу форточка для подачи документов 45х45 см) Окно 3 – 90х90см (внизу форточка для подачи документов 45х45 см) Окно 4 – 90х90см Высота и расстояние между окнами будут согласованы дополнительно. |

Приложение 1

Бытовой вагончик для автомобильной весовой.

Окно 1

Окно 4

Окно со столиком для подачи документов

Окно 2

Окно 3