Техническое задание

комплектное пусковое устройство КПУФ, ККПУФ

| 1. Питающая сеть |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, номинальная частота | 380 В, 50 Гц |
| Трансформатор: номинальная мощность | 1000 кВА |
| 2. Двигатель | 4АМНК315М8У3 |
| Номинальная мощность | 132 кВт |
| Частота вращения | 750 об/мин |
| 3. Нагрузка | Мельница двухкамерная СМ 1456 |
| Характеристики нагрузки | постоянная (M~const) |
| Максимальное число пусков в час (сутки) | 1(12) |
| 4. Прочее |  |
| Пусковое устройство | Реостат |
| Степень защиты IP | 54 |
| Температура окр. среды | - 45 + 45 °С |
| Дистанционное управление | нет, |